**Информация об обеспечении доступа в здание образовательного учреждения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п./п. | Критерии соответствия объекта и услуг требованиям по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов | Оценка текущего состояния объекта и услуг требованиям по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов (да/нет) | Фото (по возможности) |
| 1. | Обеспечено выделение на автостоянке мест для парковки автомобилей инвалидов | Не имеется |  |
| 2. | Обеспечена возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории объекта  | Территория вокруг здания МБДОУ №116 г. Липецка заасфальтирована, преград и перепада высот на пути следования не имеется | http://116.lipetskddo.ru/files/images/01/IMG_5802.JPG |
| 3. | Обеспечено устройство входных групп с учётом потребностей инвалидов различных категорий (К,О,С,Г,У): | Вход в здание оборудован звонком вызова персонала | C:\Users\sd116zam1\Pictures\Доступная среда 1.jpg |
| 4. | Обеспечена доступность для инвалидов мест предоставления образовательных услуг и самостоятельного передвижения по объекту: | Ширина дверных проёмов обеспечивают беспрепятственное движение кресла-коляски внутри здания. Конструктивные особенности здания ДОУ не предусматривают наличие подъёмников | C:\Users\sd116zam1\Desktop\IMG_7790.JPG |
|  | - наличие пандуса | нет |  |
|  | - наличие поручней | нет |  |
|  | - наличие кресла-коляски | нет |  |
|  | - наличие лифта | нет |  |
|  | - наличие подъёмников, ступенькоходов, др. | нет |  |
| 5. | Обеспечено устройство санитарных узлов с учётом потребностей инвалидов (К, О, С, Г, У) | Не имеется |  |
| 6. | Обеспечено дублирование звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации на контрастном фоне, а также с использованием шрифта Брайля | Имеется вывеска с названием организации, графиком работы на контрастном жёлтом фоне со шрифтом Брайля  | http://116.lipetskddo.ru/files/images/Fng/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%202.JPG |
|  7. | Обеспечено размещение информации и оборудования с учётом потребностей инвалидов | Официальный сайт МБДОУ №116 г. Липецка адаптирован для слабовидящих и лиц с нарушением зрения (установлена версия для слабовидящих).Имеются знаки движения на фотолюминесцентной основе и на контрастном зелёном фоне.  | C:\Users\sd116zam1\Desktop\IMG_7788.JPG |
| 8.  | Проведено инструктирование/обучение сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам | Все сотрудники проинструктированы по вопросам, связанным с обеспечением доступности МБДОУ №116 г. Липецка для инвалидов |  |
| 9. | Обеспечено сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата по территории объекта и оказание помощи в предоставлении услуг | Ответственный за сопровождение инвалидов – Бразас Т. П.Тел.: 8-900-600-50-21 |  |
| 10. | Обеспечена возможность предоставления инвалидам по слуху услуги с использованием русского жестового языка, при необходимости, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | Не обеспечена |  |
| 11. | Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Не имеется |  |
| 12. | Итоговая информация о доступности объекта для инвалидов категорий К, О, С, Г, У | Объект частично доступен для инвалидов категорий К, О, С, Г, У |  |